如东县人民医院关于医用陪护椅项目的竞争性谈判公告

我单位以竞争性谈判方式采购以下项目：

- 采购人：如东县人民医院。

- 项目名称、数量：医用陪护椅，100张。

一、供应商资格要求（必须同时符合以下条件）：

（1）供应商必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；

（2）经营范围包括本采购项目内容的生产或销售；

（3）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力,能提供本项目产品的安装、升级和培训、售后服务；

（4）投标人参加本次采购活动近三年内无违法记录的书面声明；

（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（6）本项目不接受联合体投标；不允许报备选方案。

二、其他资格要求（复印件均须加盖单位公章）：

（1）投标人需提供营业执照、经营许可证等（复印件）；

（2）投标人需提供法定代表人授权书（原件）；

（3）投标产品按国家规定需提供医疗器械注册证的，投标人需提供医疗器械注册证（复印件）、国家规定应具备的许可证复印件（如卫生许可证、计量许可证等）及相关资质证明材料复印件；

（4）投标产品制造厂商授权代理商/经销商的销售证明书（原件，授权不少于一年）；

（5）所投产品在江苏省、上海市范围内三级医院广泛应用（提供书面材料）；

（6）投标产品按国家规定需进行3C强制认证的，投标人需提供3C证书（复印件）；

（7）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

三、所采购设备规格及要求：

1、采购项目内容、数量：医用陪护椅，100张。

2、保修时长：≥贰年。

3、技术参数:

1、折叠状态尺寸：长620-730×宽550-600×高900-1100（mm）。

展开状态尺寸：长1800-1900×宽550-600×高350-450（mm）。

2、材质：扶手为Φ38*1.2钢管及25*40*1.2方管制作，经硅烷处理后喷塑；框架为Φ25*1.2钢管制作，经硅烷处理后喷塑；面子为优质七夹板和2cm海绵组成，枕头为8cm海绵，上覆优质PVC软皮，ABS扶手。

3、拉开可作为单人床使用。

★4、采用“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）或其他全新工艺，具有有效提高产品涂层的质量和综合性能的作用。（如有，需提供投标单位或病床制造厂家电泳流水线、喷涂流水线或其他全新工艺采购发票复印件，购买日期为招标公告前）

★5、粉末为抗菌材料（需提供投标单位或病床制造厂家抗菌涂料检测报告，报告日期为招标公告发布之前）。

★6、电泳涂层不含镉、汞重金属（需提供投标单位或病床制造厂家SGS检测报告，报告日期为招标公告发布之前）。

★7、焊接工艺采用机器人焊接工艺（提供投标单位或病床制造厂家焊接机器人购置发票复印件，购买日期为招标公告前）。

四、质量及售后服务要求：

（1）本设备免费保修期不少于 贰 年，保修期外对本设备终身负责维修。

（2）如设备发生故障，接到买方报修电话后1小时内予以响应，24小时内到位，72小时内解决问题，否则买方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由卖方承担。如有特殊情况，电话通知买方不能响应的原因，并获得买方同意后，才可推迟响应时间。

（3）无论在保修期内还是保修期外，设备维修原则上，卖方上门维修，工程师来买方维修本设备，必须事先与买方设备科取得联系，并做相应登记；在维修过程中与买方工程师共同完成维修工作。否则由此引起的一切责任由卖方负责。

五、项目交货时间：不迟于2022 年 12 月  3 日交货。

六、项目验收：设备安装、调试结束后，买方对设备试用后进行验收（时间由买、卖双方商定），卖方免费派工程师到达现场协助验收工作，如有必要请外院专家参与验收（人数由买、卖双方商定），所发生的全部费用由卖方负担。保修期计算时间以签署医院验收合格文件之日为准。

七、付款条件：货到安装调试完毕并验收合格后首付合同款的70%，验收合格3个月后付合同款的20%，验收合格12个月后付合同款的10%。以上均无息。

八、结算方式：供应商凭采购合同、项目验收单（经验收合格）及本公司正式发票办理资金结算手续。

九、谈判须知及要求：

1、谈判资料（即投标文件）应包括内容：

（1）经年检合格的营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

（2）医疗器械经营许可证正本及副本复印件（加盖单位公章）；

（3）税务登记证复印件（加盖单位公章）；

（4）法定代表人授权书原件（加盖单位公章）；

（5）法定代表人及法定代表授权委托人身份证复印件（加盖单位公章）；

（6）代理商／经销商证书复印件（注意证书的关联性并加盖单位公章）；

（7）所投标设备的医疗器械产品注册证复印件、登记表复印件、国家规定应具备的许可证复印件（如卫生许可证、计量许可证等）及相关资质证明材料复印件（全部加盖单位公章）；

（8）所投标产品，根据国家规定如需要提供3C 认证证书的，请提供上述证书复印件（加盖单位公章）；

（9）投标产品的配置清单（包括标准件及所有选购件）及投标产品的详细技术参数(附产品彩页)；

（10）该投标产品市场占有率：列出在江苏省、上海市范围内该产品的主要用户名单；

（11）合同生效后最迟到货时间承诺；

（12）报价单（分项报价且合计总价，并加盖单位公章，格式见附件一）；

（13）质量及售后服务承诺书（加盖单位公章）；

（14）投标单位认为有必要提供的其它资料。

以上（1）-（13）项资料必须全部提供，并全部加盖投标单位公章。

谈判资料（即投标文件）必须提供“正本”一套，“副本” 两套，按照以上序号装订，用档案袋密封并加盖投标单位公章。

特别提醒条款：1、a.所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b.所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c.国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号；d.消毒设备必须符合卫生部的相关规定并具备相关证书；e.其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由卖方负责。

2、参加谈判单位需将谈判资料用档案袋密封，骑缝处加盖投标单位公章，并由法定代表人或法定代表授权委托人携带到如东县人民医院参加谈判报价。

3、参加谈判的供应商在谈判前须向如东县人民医院交纳人民币捌佰元谈判保证金，未按时足额交纳保证金的不得参加谈判报价。本项目谈判保证金采用现金方式缴纳，未成交供应商的谈判保证金在谈判结束后退还；成交供应商的谈判保证金在合同生效后按有关规定退还。

4、谈判保证金、谈判资料递交截止时间2022年12月2日下午2:00；

项目竞谈时间：2022年12月2日下午2:30；

项目竞谈地点：如东县人民医院门诊楼11楼会议室。

5、按时足额交纳谈判保证金并具有有效资质的合格供应商可参加谈判报价，报价中包括上述货物供应、运输、安装调试、售后服务、质保、税金等所有费用，一旦成交，不得另行增加费用。

6、成交单位需在规定时间内与采购单位签订合同，中标单位签订合同时提供原厂质保承诺书原件；如不能按时签订合同，其谈判保证金全部交采购单位处理并按《政府采购法》有关规定给予处罚。

7、谈判程序：按照政府采购法规定的竞争性谈判采购方式的法定程序进行一次或一次以上的现场报价，并按其要求确定成交供应商。

8、成交原则：谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且总报价最低的原则确定成交供应商。

9、符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本函要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；

（2）投标人资格证明文件不符合本函要求的；

（3）投标文件未按本函规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本函要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）报价资料漏项、字迹模糊，无法辩认的；

（7）投标文件提出了不能满足本函要求或采购人不能接受的货物验收、计量、价款结算支付办法；

（8）同一个标的有两个或两个以上报价的；

（9）没有按规定缴纳投标保证金的；

（10）不同法定代表人授权委托同一人作为授权委托人进行投标报价的；

（11）投标人未按本函要求携带相关投标资料的备查原件到投标现场的；

（12）投标文件未对本函作出实质性响应的；

（13）投标文件违反法律、法规要求，或本函中另有规定为无效投标情形的。

10、符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）经现场报价，合格投标人的最终现场报价超过本项目最高限价的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

注：最高限价，是指针对本采购项目制定的最高成交控制价，最高限价不得高于项目预算(本项目采购预算为人民币肆万元整)，最高限价开标前不对外发布，评标时作为定标依据。

11、无论成交与否，供应商自行承担与本次谈判采购有关的全部费用。

12、如东县人民医院地址：江苏省如东县城中街道江海西路2号；

项目联系电话：0513－84118336、84118717。

附件一：

报   价   单

项目名称：医用陪护椅

| 品牌 | 配置及规格 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 合 计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标总价为人民币（大写）：                                           。

项目完成期限/交货期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

优惠条件：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

投标人：（加盖公章）                 法定代表人或授权委托人签字：

日期：      年     月     日

注：本报价非最终报价。