如东县人民医院发电机移位安装项目

采

购

文

件

（第二次）

采购项目名称: 如东县人民医院发电机移位安装项目

采购单位名称:            如东县人民医院

政府采购方式:              竞争性谈判

二0二三年十月二十三日

采 购 文 件 目 录

第一部分  竞争性谈判公告………………………………………2

第二部分  采购项目要求…………………………………………3

第三部分  投标须知 …………………………………………… 6

第四部分  投标文件格式  ………………………………………13

第五部分  附件 …………………………………………………15

第一部分  竞争性谈判公告

有关供应商：

如东县人民医院按规定以竞争性谈判方式采购以下项目：

1.采购人：如东县人民医院

2.采购项目名称: 如东县人民医院发电机移位安装项目

3.项目规模：预算价约12.107518万元。

4.最高限价：12.107518万元

5.工程地点：如东县人民医院。

6.供应商资格要求：（必须同时符合以下条件）

（1）具有独立法人资格和承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质；

（2）本项目不接受联合体投标。

7. 报名需提供以下资料（复印件均须加盖单位公章）：

（1）投标人需提供营业执照、承装（修、试）电力设施许可证（复印件）；

（2）供应商报名登记表(格式见附件)；

供应商报名地点: 如东县公共资源交易中心江苏诚嘉窗口，联系人：陆晓嘉；电话:13813736163。

报名截止时间：2023年10月26日下午17：00。

8.投标截止及开标时间：2023年10月27日下午 14:30，递交投标文件的地点：如东县人民医院门诊楼11楼会议室 (江苏省如东县江海西路2号)。

9.采购单位联系人：韩付林     电话：17312097780。

附件：

报 名 登 记 表

如东县人民医院   ：

（报名单位全称）  按照如东县人民医院发电机移位安装项目的招标公告要求，办理本次项目的应标报名登记事项。

与本次项目的相关事宜请联系：

联系人：                    联系手机/电话：

传真：                        电子邮箱：

报名单位（加盖公章）：

日期：        年     月     日

第二部分 采购项目要求

一、工程项目说明

1．工程项目名称：如东县人民医院发电机移位安装项目

2．施工技术标准（规范）和要求：按工程量清单要求。

3．其他施工说明：如因变更等导致工程量发生变化，以实际确定的工程量为准。

二、投标报价范围：如东县人民医院发电机移位安装项目具体详见本采购文件及采购人提供的工程量清单，现场实地勘察及现场答疑所含的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程费、安全及防护措施费、施工现场清理及垃圾清运费用、材料、劳务及税 、费等全部费用。

注：投标供应商必须认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。成交后和签订合同时及施工过程中，成交供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

竞争性谈判文件的修改将构成采购文件的一部分，对投标人具有约束力。

三、 工程招标范围

1．本次招标范围见采购人提供的工程量清单报价表。

2．本工程为专业承包，不允许分包。

四、采购项目质量、技术要求

按国家、省、市现行规范、规程和标准执行。

五、工程项目实施形式、工期要求

1．由成交供应商包工包料（除甲供材以外）组织实施，质量要求达到国家有关工程质量标准合格要求。

2．成交供应商必须于合同签订后 30日历天施工完毕，接受采购人验收并一次交验合格。由于成交供应商原因造成工期延误，成交供应商应向采购人支付1000元/天的违约金。

六、项目质量保证及售后服务要求

1．工程质量：合格。

2．成交供应商在施工中做到项目负责人全程现场管理。

3．质保期：1年，自工程竣工验收合格之日起计。

4．因质量、施工、安装等问题而发生安全事故，成交供应商承担一切责任和后果。

七、投标人必须到现场进行实地勘察，了解工程详细概况，以保证报价的合理性和准确性。

八、工程款支付方式

1. 验收：本项目结束后由采购人按规定组织验收，验收合格后签发验收单，施工方要出具完整的竣工验收资料两套。如供需双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

2. 付款：成交供应商凭施工合同、验收单（经验收合格）及正式发票向如东县人民医院按规定进行资金结算。本工程验收安装调试结束合格后支付合同价款的95%，余款作质保金，待质保期（1年）满后无质量问题无息退还。

九、其他相关要求：

1. 成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工。

2. 成交供应商所用所有材料进场须经采购人指定的专人验收，经采购人指定的专人验收合格同意（书面签署意见）后方可进场。采购人有权拒绝不合格材料及产品进场。

3. 工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

4. 成交供应商须在单体竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地后的场地拆除以及完工后建筑垃圾全部清运出场，相关费用各投标人在报价时自行考虑，竣工结算不作调整。清理标准应得到采购人认可，否则，如发生相关费用由采购人在工程结算价款中扣除。

5. 因施工场地狭小而发生的一切费用由投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算不作调整。

6. 建筑垃圾弃置及运距由各投标人根据现场实际情况自行考虑，并计入报价，竣工结算时不予调整。

7. 本工程工期较紧，投标人应采取合理的措施确保按招标文件要求完成全部工作内容，按时竣工并交付使用，相关费用由投标人在投标报价中考虑，中标后不得以此要求采购人增加任何费用。

第三章  投标须知

一、说明

1．本采购文件中所称的“采购人”为如东县人民医院，“投标人”为本项目的供应商，“竞争性谈判小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目的中标供应商。

2．本采购文件仅适用于本次竞争性谈判采购，解释权归采购方所有。

3．投标人不得在成交后将成交项目转包（或分包）给其它企业或自然人。

二、投标人资格要求

见本项目竞争性谈判采购公告

三、采购程序及成交原则

1．投标人法定代表人或法定代表授权委托人在投标截止时间前到采购方指定地点递交投标文件，参加竞争性谈判。

2．竞争性谈判小组根据采购文件要求对投标人进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件数量及密封、标记情况；

（2）投标人及有关证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3．竞争性谈判小组对投标人进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件的有效性和完整性；

（2）投标人和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4．谈判小组宣布合格投标人名单，并与合格投标人逐一进行商务和技术谈判，商务和技术谈判结束后，所有合格投标人进行不少于一轮的现场报价。现场报价由投标人的法定代表人或其授权委托人书面报出并签署。

5．谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终现场报价最低的原则从合格投标人中确定成交供应商。若最终报价最低者出现相同时，则采购人确定成交供应商。

6．成交供应商经公示无异议后，采购方向成交供应商签发《中标通知书》。

7．成交供应商按照《中标通知书》的规定与采购人签订采购合同。

四、无效投标及项目废标情形

1．符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的、投标文件数量不符合采购文件要求的；

（2）投标人资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）报价资料漏项、字迹模糊，无法辨认的；

（7）

（8）与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（9）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（10）与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、单位、工程量不一致的；

（11）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（12）报价资料中有两个或两个以上报价的；

（13）不同法定代表人授权委托同一人作为授权委托人进行投标报价的；

（14）投标人在投标文件中提交的投标报价高于本工程最高限价的；

（15）投标人未按本采购文件要求携带相关投标资料的备查原件到谈判现场的；

（16）投标文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的；

（17）工程量清单报价表中出现计算错误的；

（18）投标文件未按招标文件格式要求填写、内容不全、关键内容模糊、无法辨认的。

2．符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）经竞争性谈判小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

（2）经现场报价，所有合格投标人的最终现场报价均超过控制价的。

（3）所有合格投标人的报价均超过本项目最高限价的;

五、报价要求

1．投标人法定代表人或法定代表授权委托人必须按时到采购方指定地点提交投标文件。投标人法定代表授权委托人在竞争性谈判过程中签署的文件、资料均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2．投标文件和投标人法定代表人或法定代表授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起45个日历日。

3．投标文件中的报价不是最终报价。如果在谈判过程中采购单位未对本项目采购需求作实质性变动，各投标人的现场报价不得高于其投标文件中的书面报价且后一轮报价不得高于前一轮报价。否则，谈判小组有权将其投标文件中的书面报价作为该投标人的最终报价。

4．本采购项目为一个完整工程，竞争性谈判小组不接受不完整或不正确的报价。

5．本工程只允许一个报价，采购方不接受任何有选择性的报价。

6．报价应包括完成本项目的所有料、工、税、费等全部费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。且工程量清单报价表中的综合单价为全费用单价。工程量乘以综合单价应等于合价，否则作废标处理。

7．报价应书写端正【投标文件中的报价，格式见附件四及附件五】、字迹清楚，不得涂改，涂改无效。谈判小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价。

六、投标要求

1．投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四部分  投标文件格式”。

2.投标（谈判）保证金：本项目不收取投标保证金。

3．投标截止时间：2023年10月27 日 14：30。

投标文件递交时间: 2023年10月27日14：00 - 14：30 。

4．投标文件递交地点：如东县人民医院门诊楼11楼会议室 (江苏省如东县江海西路2号)。

5．投标文件必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人递交。

七、工程结算及调整价款方式

本工程采用固定综合单价（全费用单价）方式结算，工程量清单报价表中综合单价为包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费、安全及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用等等的全费用单价。工程结束后，成交综合单价不变[本项目为竞争性谈判，故成交综合单价按成交总价与其投标书中的总报价的下浮比例同比下浮计算]，工程量以实际完成的合格工程量结算。

1、承包人投标报价中有适用（或类似）变更工程的价格，则执行（或参照）原有的综合单价；

2、承包人投标函中没有适用（或类似）变更工程的价格，则由承包人按照招标预算价的编制依据编制变更价格，并进行下浮（下浮率为承包人投标报价相对于招标人的定额预算价的下浮比率），经发包人确认后作为结算的依据。

八、验收及付款方式

1．验收：本项目结束后由采购人按规定组织验收，验收合格后签发验收单。如供需双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

2．付款：成交供应商凭经采购方审核的合同、验收单（经验收合格）及正式发票向如东县人民医院按规定进行资金结算。

九、其它说明

1．无论本次采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

2．竞争性谈判文件的修改将构成采购文件的一部分，对投标人具有约束力。

3．成交供应商应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，采购人不另行给付，费用缴纳的标准成交供应商可向有关部门查询。

4．投标人如对本采购文件中的需求有疑问或不明之处，可与采购人联系，采购人对采购项目需求有解释权。

5．采购方不解释落标原因，不退还投标文件。

第四部分  投标文件格式

一.投标文件的数量、制作及密封

1.投标文件分为商务标和价格标两个部分。

2.投标文件数量、制作及密封：①商务标:正本壹份、副本贰份。正本与副本用档案袋密封，密封后加盖投标人公章，同时封袋上须注明采购项目名称、投标人全称。②价格标：正本壹份、副本贰份。正本与副本用档案袋密封，密封后加盖投标人公章，同时封袋上须注明采购项目名称、投标人全称。

3.投标文件内容

投标文件（A商务标部分和B价格标部分）必须按照以下格式制作，商务标部分须按照序号进行装订。以下带*内容必须全部提供，并加盖投标人红色实物公章。

A、商务标部分：

*1.法定代表人身份证明书（格式见附件一）、法定代表人第二代身份证复印件。

*2.法定代表人授权委托书（格式见附件二）、授权委托人（即经办人）第二代身份证复印件（法定代表人本人来投标的不需要提供）。

*3.企业法人营业执照副本复印件。

*4.设施许可证复印件。

*5、授权委托人的社保部门出具的投标单位为其缴纳连续3个月的养老保险缴纳证明（须已缴纳2023年7月至2023年9月）复印件；

*6、投标承诺书（格式见附件三）；

7、投标人认为有必要提供的其它资料。

B、价格标部分：

*1.投标报价单（格式见附件四，本投标报价单总价金额须与附件五投标总价金额一致）；

*2.工程量清单报价表（格式见附件五）[工程量清单报价表每一页均须加盖投标人公章]

第五部分  附  件

附件一：法定代表人身份证明书；

附件二：法定代表人授权委托书；

附件三：投标承诺书；

附件四：投标报价单；

附件五：工程量清单报价表；

附件一：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标单位(加盖公章)：

日 期：     年   月   日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

：

本授权书声明：

我（姓名）                   ，系（投标人全称）                       的法定代表人，现授权（姓名）          为我公司的授权委托人，以我公司的名义参加                                      的投标，全权代表我公司处理本次招投标的一切事宜。

授权委托人在本项目采购过程中所签署的一切文件、承诺和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人情况：

姓名：                             职务：

身份证号码：

联系电话：                         传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

附件三：
                       投标承诺书

：

1.根据你方                                  的招标文件、遵照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经勘察项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单、其他有关文件后，我方愿以按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
   2.我方派出                   （项目负责人姓名）作为本次招标工程的负责人。

3.如我方中标，我方保证在          日历天内竣工。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件、答疑（如有时）及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

5.我方承认投标函附件是我方投标函的组成部分。

6.一旦我方中标，我方保证在你方采购文件中规定的工期内完工并移交全部工程，工程质量达到              。我方严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。
   7.我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
   8.除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
   9.我方按照招标文件的要求，提供的所有投标资料都是真实的，如我方提供的资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

10.我方在实施本工程项目时做到安全第一、质量第一。如涉及到安全或质量问题由我方负责。

投标人：　　　　  　（盖章）                   
单位地址：                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人：　　      （签字或盖章）

邮政编码：　　　　　  电话：　　　  　传真：

日期：　　 　年　　  月　   日

附件四：

投 标 报 价 单

：

一、采购项目名称：                                       。

二、我单位将遵照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，并根据该项目招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                             的投标总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

投   标   人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日

附件五：             工程量清单报价表

工程名称: 如东县人民医院发电机移位安装项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、砌体材质:拆除实砌墙、柱 混合砂浆 2、砌体表面的附着物种类:双面粉刷层 3、建筑垃圾外运5km | m3 | 31.62 |  |  |
| 2 | 刚性层拆除 | 1、拆除彩钢复合板屋面 2、建筑垃圾外运5km | m2 | 50 |  |  |
| 3 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、构件名称:钢筋混凝土有梁板 2、建筑垃圾外运5km | m3 | 10.26 |  |  |
| 4 | 金属门窗拆除 | 1、拆除塑钢、铝合金窗 1-2 2、建筑垃圾外运5km | 樘 | 2 |  |  |
| 5 | 金属门窗拆除 | 1、拆除塑钢、铝合金门框扇 单扇 2、建筑垃圾外运5km | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 开孔（打洞） | 1、洞尺寸:300*300mm | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:标准砖 2、墙体类型:外墙240mm 3、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 9.17 |  |  |
| 8 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:外墙 2、12厚1:3水泥砂浆打底，扫毛 3、8mm 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 38.22 |  |  |
| 9 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:砖内墙 2、12厚1:1:6混合砂浆打底 3、8厚1:1:4混合砂浆粉面 | m2 | 38.22 |  |  |
| 10 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:台阶 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 3.24 |  |  |
| 11 | 零星项目一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2水泥砂浆 | m2 | 11.04 |  |  |
| 12 | 设备基础 | 1、混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.08 |  |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件钢筋 直径(mm) Φ12以内 | t | 0.104 |  |  |
| 14 | 细石混凝土楼地面 | 1、15cmC30混凝土地坪 | m2 | 60 |  |  |
| 15 | 金属（塑钢）门 | 1、铝合金平开门 2、铝合金型材，壁厚2.0mm 3、5mm浮法单玻 | m2 | 2.2 |  |  |
| 16 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、框、扇材质:铝合金推拉窗，1.4mm铝合金型材 2、玻璃品种、厚度:5mm浮法单玻 | m2 | 2.88 |  |  |
| 17 | 里脚手架 | 1、搭设方式:砌墙脚手架 2、搭设高度:3.6m以上12m以内 | m2 | 93 |  |  |
| 18 | 里脚手架 | 1、搭设方式:砌墙脚手架 2、搭设高度:3.6m内 | m2 | 12 |  |  |
| 19 | 里脚手架 | 1、搭设方式:抹灰脚手架 2、搭设高度:3.6m以上12m以内 | m2 | 93 |  |  |
| 20 | 里脚手架 | 1、搭设方式:抹灰脚手架 2、搭设高度:3.6m内 | m2 | 12 |  |  |
| 21 | 电力电缆 | 1、电缆拆除 2、规格:3*95mm2 | m | 30 |  |  |
| 22 | 柴油发电机组 | 1、拆除 2、型号:800KVA | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 装卸、运输 | 1、800KVA柴油发电机组移位200m | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 柴油发电机组 | 1、二次安装 2、型号:800KVA | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 柴油发电机组 | 1、接线、试运行 2、型号:800KVA | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 电力电缆 | 1、电缆拆除 2、4*240mm2 | m | 150 |  |  |
| 27 | 电力电缆 | 1、电缆二次敷设 2、4*240mm2 3、敷设方式、部位:电缆沟内敷设 | m | 150 |  |  |
| 28 | 电力电缆 | 1、电缆敷设（甲供） 2、4*240mm2 3、敷设方式、部位:电缆沟内敷设 | m | 50 |  |  |
| 29 | 电力电缆头 | 1、名称:YJV-4*240中间电缆头制安 | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 电力电缆头 | 1、名称:YJV-4*240终端电缆头制安 | 个 | 2 |  |  |
| 31 | 低压电容器柜 | 1、安装（设备甲供） | 台 | 4 |  |  |
| 32 | 设备基础 | 1、低压柜槽钢基础 2、10#镀锌槽钢 | m | 23 |  |  |
| 投标报价，大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、工程量清单报价表中全费用综合单价为包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费、安全及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用等的全部费用。工程结束后，成交综合单价不变[本项目为竞争性谈判，故成交综合单价按成交总价与其投标书中的总报价的下浮比例同比下浮计算]，工程量以实际完成的合格工程量结算。

2、以上工程量×全费用综合单价=合价，合价之和等于投标报价。

3、本工程最高限价为人民币  121075.18元。各投标单位书面投标文件中的报价低于最高限价的为有效报价，否则视为无效报价，作废标处理。

4、友情提醒：工程量清单报价表每一页均须加盖投标人公章。

投标人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月   日

合同（格式）

甲方(需方)：  如东县人民医院

乙方(供方)：

签订地点：

签订时间：

根据 如东县人民医院发电机移位安装项目  项目中标（成交）通知书，甲乙双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下供需合同：

一、项目内容

| 序 号 | 项 目 名 称 | 具体要求 | 数量 | 计量 单位 | 单价 | 合计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县人民医院发电机移位安装项目 | 项目采购文件、图纸、工程量清单及现场实地勘察、答疑所含的全部内容 | 详见“工程量清单” |  |  | 元 |

二、合同总金额：人民币（大写）

（小写）

三、工期要求：开工日期：  2023 年   月   日（具体开工时间以开工报告为准）

竣工日期：  2023年   月   日

工期：     日历天

四、质量要求：由成交供应商包工包料（除甲供材以外）组织实施，质量要求达到国家有关工程质量标准合格要求。因质量、施工、安装等问题而发生安全事故，成交供应商承担一切责任和后果。

质保期：1年，自工程竣工验收合格之日起计。

五、结算方式：本合同价款采用以下第  （1）  方式结算：

（1）本工程采用固定综合单价（全费用单价）方式结算，工程量清单报价表中综合单价为包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费、安全及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用等等的全费用单价。工程结束后，成交综合单价不变[本项目为竞争性谈判，故成交综合单价按成交总价与其投标书中的总报价的下浮比例同比下浮计算]，工程量以实际完成的合格工程量结算。

1、承包人投标报价中有适用（或类似）变更工程的价格，则执行（或参照）原有的综合单价；

2、承包人投标函中没有适用（或类似）变更工程的价格，则由承包人按照招标预算价的编制依据编制变更价格，并进行下浮（下浮率为承包人投标报价相对于招标人的定额预算价的下浮比率），经发包人确认后作为结算的依据。

本项目采用一般计税方法，招标预算价的编制执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013),消耗量水平、人工工资单价（苏建函价〔2023〕391号文）、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的现行计价表、《江苏省建设工程费用定额》（2014）和计价办法执行。

材料价格按2023年第9期南通建设工程造价信息的指导价执行，缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

（2）本工程采用固定总价方式结算，合同价为包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、规费、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费、安全及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用等等的所有的费用。工程结束后，除甲方调整工作量的签证和设计单位出具的设计变更外，其余均不作调整。甲方调整工作量的签证和设计单位出具的设计变更项目，乙方投标文件中有适用变更工程的综合单价，则执行原有的综合单价 [ 此综合单价为全费用单价。如为竞争性谈判，综合单价则按成交总价与其投标书中的总报价的下浮比例同比下浮计算 ]；乙方投标文件中没有适用变更工程的综合单价，则由乙方编制结算价,经甲方签证并经审计后结算。

六、工程地点：江苏省如东县人民医院       。

七、验收：本项目结束后由甲方按规定组织验收，验收合格后签发验收单，乙方要出具完整的竣工验收资料。如甲乙双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

八、付款：由甲方按采购文件规定的程序付款。

（1）  本工程验收安装调试结束合格后支付合同价款的95%，余款作质保金，待质保期（1年）满后无质量问题无息退还。

（2）付款方式：乙方凭施工合同、验收单（经验收合格）及正式发票向如东县人民医院按规定进行资金结算。

九、担保条款：供方在签定本合同时向需方交纳本合同的履约保证金   /  元。该款在        /        后由需方退还供方（无息）。

十、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

（1）由于成交供应商原因造成工期延误，成交供应商应向采购人支付1000元/天的违约金。

（2）甲方延期付款的，需向乙方支付延期付款的利息。

（3）其他：

十一、相关要求：

1. 成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工。

2. 成交供应商所用所有材料进场须经采购人指定的专人验收，经采购人指定的专人验收合格同意（书面签署意见）后方可进场。采购人有权拒绝不合格材料及产品进场。

3. 工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

4. 成交供应商须在单体竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地后的场地拆除以及完工后建筑垃圾全部清运出场，相关费用各投标人在报价时自行考虑，竣工结算不作调整。清理标准应得到采购人认可，否则，如发生相关费用由采购人在工程结算价款中扣除。

5. 因施工场地狭小而发生的一切费用由投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算不作调整。

6. 建筑垃圾弃置及运距由各投标人根据现场实际情况自行考虑，并计入报价，竣工结算时不予调整。

7. 本工程工期较紧，投标人应采取合理的措施确保按招标文件要求完成全部工作内容，按时竣工并交付使用，相关费用由投标人在投标报价中考虑，中标后不得以此要求采购人增加任何费用。

8.其他要求：                /

十二、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成,则任何一方均可以依法提出仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、组成本合同的文件包括：

（⒈）本合同条款；

（⒉）本项目的采购文件和供方投标标文件；

（⒊）本项目在采购过程中甲乙双方签署的全部文字和图片资料；

（⒋）甲乙双方其它按规定约定事宜。

十四、本合同内容与采购文件如有冲突，以采购文件为准。

十五、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十六、合同备案：本合同一式陆份。双方各执三份。

甲方（需方）（盖章）：                 乙方（供方）（盖章）：

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：