如 东 县 人 民 医 院

采

购

文

件

采购项目名称：  如东县人民医院生物显微镜采购项目

采购人名称:                如东县人民医院

政府采购方式:               竞争性谈判

2024年 5 月 9 日

- 目   录

第一部分  竞争性谈判采购公告…………………………….1

第二部分  采购项目要求………………………………………2

第三部分  投标须知及投标文件要求…………………………3

第一部分  竞争性谈判采购公告

有关供应商：

我单位拟采购以下医学装备，欢迎符合要求的供应商报名参加。

一、项目基本情况：如东县人民医院生物显微镜采购项目；

预算金额：  预算价格2.7万元，最终报价超过预算金额的为无效响应文件；

项目要求：  生物显微镜三台，详见采购文件“第二部分采购项目要求”。

二、供应商资格要求（同时满足以下各项要求）

（1）供应商必须是中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，具有履行调研项目所必需的设备和专业技术能力，能够提供调研项目的安装、培训、售后服务；

（2）供应商经营范围须包含调研项目的生产或销售；

（3）供应商必须是调研项目的生产厂商或合法代理商；

（4）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定。

- 三、文件获取时间

时间：2024年 5月 10 日至2024年 5 月 16 日（北京时间）

地点：如东县人民医院官网

方式：采购文件请登陆“如东县人民医院官网”自行下载。

- 四、文件提交及开标

时间：2024年5月16日下午14点

地点：如东县人民医院门诊11楼大会议室。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人信息

名称：如东县人民医院招采办

地址：如东县江海西路2号

联系人：徐科      电话：0513-84118336

- 采购项目要求

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-20℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  生物显微镜

*2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。

*2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构。

2.1.3  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

*2.1.5  照明系统：≥15000小时寿命LED光源

*2.1.6  双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，眼点高度≥400 mm，视场数≥20

2.1.7  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

2.1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的物镜转盘，便于放置标本等操作。

*2.1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）

2.1.10  在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

2.1.11  所采用光学元件均为环保无铅玻璃

- 二、合同签订：成交供应商和采购单位谈判现场确认后一周内签订合同，所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离本采购文件实质性内容的协议。

- 三、付款条件

- 货到验收合格后支付该设备合同价的70%；验收合格三个月后付合同金额30%；验收合格一年并确认无质量问题后付清余款。

- 第三部分  投标须知及投标文件要求

一、说明

- 1.本采购文件中所称“采购人”为如东县人民医院，“供应商”为本项目投标供应商，“成交供应商”为本项目中标供应商。

- 2.本采购文件仅适用于本次询价采购，解释权归采购人所有。

- 3.投标供应商不得在成交后将成交项目转包给其它企业法人或自然人。

4.投标供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制投标响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由投标供应商自行承担。

二、投标供应商资格要求

1.满足询价采购公告中供应商资格要求的规定。

2.满足本采购文件实质性条款的规定。

三、投标文件材料（所有材料都需加盖单位红章）

（1）企业法人营业执照、经营许可证等、法定代表人授权书（原件）及被授权人身份证（复印件）；

（2）制造厂商授权代理商/经销商的销售证明书（原件，授权不少于一年）；

（3）医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、医疗器械登记表等及其他国家规定应具备的许可证复印件；

（4）提供江苏省、上海市范围内三级医院的装机用户名单（必须包含装机型号、装机时间、联系电话，提供中标单位发票复印件）；

（5）参加院内招标项目的性能、特点、原厂详细配置参数（技术白皮书）、彩页以及日常使用所需的耗材、试剂清单；

（6）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供查询结果）；

（7）投标人参加本次采购活动近三年内无违法记录的书面声明。

五、无效投标及废标情形

1.符合下列情形之一者，投标供应商投标无效：

（1）投标供应商资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（2）投标响应文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（3）投标响应文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（4）投标供应商提供虚假、伪造、过期资料的；

（5）报价资料漏项、字迹模糊，无法辩认的；

（6）投标供应商的投标报价高于本项目预算金额的；

（7）投标响应文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的货物验收、计量、价款结算支付办法；

（8）同一个标的有两个或两个以上报价的；

（9）不同法定代表人（或负责人）授权委托同一人作为授权委托人进行投标报价的；

（10）投标响应文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，询价小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

（11）投标供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

（12）投标响应文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的。

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）经询价小组资格性与符合性审查，合格投标供应商不足三家的；

（2）所有合格投标供应商的报价均超过本项目预算金额的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

- 六.谈判报价要求

1．投标供应商法定代表人，或授权委托人必须按时到采购人指定地点递交投标文件，并参加现场谈判和报价。投标供应商法定代表人），或授权委托人在谈判采购过程中签署的文件、资料（含澄清、承诺、报价等）均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2. 投标文件和投标供应商法定代表人，或授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。

3. 投标文件中的报价非最终投标价。投标人法定代表人，或其授权委托人在现场谈判中作出的最终现场报价为有效投标报价。

4.本采购项目谈判小组不接受不完整的投标报价。投标人法定代表人或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。

5．投标供应商应在完全满足采购需求的条件下，对采购项目进行报价。不能完全响应采购文件的实质性要求和条件的将按无效投标处理。

6．投标报价包括完成本项目所需的一切费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

7. 报价应书写端正、字迹清楚，不得涂改，涂改无效。谈判小组不接受不完整或不正确的报价。谈判小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价。

8. 各供应商最终报价结束后,如谈判小组认为最终总报价最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最终总报价次低的供应商递补，以此类推。

附件：

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |

注：1、本报价表中需报货物总价。

2、投标人应在完全满足采购需求的条件下，对所投项目进行报价。不能完全响应采购文件的实质性要求和条件的将按无效投标处理。

3、本报价非最后报价，最后报价以现场报价单为准。

4、本项目采购预算为人民币 27000元，本投标报价表中投标人的投标总价不得超过预算价，否则按无效投标处理。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日